Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с      использованием централизованных систем водоснабжения

на территории поселения, городского округа.

Предприятием  ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод»,  для гарантируемого качества подаваемой питьевой воды в распределительную сеть требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», разработана «Программа производственного контроля качества воды  Отрадненский участок    2018-2022гг.»

В качестве источника водоснабжения ст. Отрадная используется вода реки Уруп, а для хутора Садовый Отрадненского района - вода каптажного колодца.

Выбор контролируемых показателей, подлежащих постоянному

производственному контролю, качества природной воды, по этапам очистки, перед поступлением в сеть и в разводящей водопроводной сети по физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, проводится в соответствии с установленными в п. 3-4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по следующим графикам:

График отбора проб в распределительной сети от Отрадненского водозабора для производственного контроля качества питьевой воды по микробиологическим, физико-химическим показателям Испытательной лабораторией ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2018-2022гг.

Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний), перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды. Испытательная лаборатория ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» Отрадненский участок на 2018-2022гг.

Календарный график отбора проб воды для проведения лабораторных исследований (испытаний) в месте водозабора, по этапам очистки воды, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной водопроводной сети на 2018-2022гг. (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»). Испытательная лаборатория. Отрадненский участок.

Календарный график отбора проб воды для проведения лабораторных исследований (испытаний) на выходе из скважины в хуторе Садовый (Родник) Отрадненского района на 2018-2022гг. (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»). Испытательная лаборатория. Отрадненский участок.

График производственного контроля за качеством водоподготовки и безопасностью питьевой воды на 2018-2022гг. Испытательная лаборатория ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод». Отрадненский участок.

Календарный график отбора проб воды для проведения лабораторных исследований (испытаний) в месте водозабора, по этапам очистки воды, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной водопроводной сети на 2018-2022гг. (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»). Испытательная лаборатория. Отрадненский участок. (ужесточение лабораторного контроля за качеством водоподготовки и безопасностью питьевой воды в весенне-летний период)

График производственного контроля за качеством водоподготовки и безопасностью питьевой воды на 2018-2022гг. Испытательная лаборатория ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод». Отрадненский участок. (ужесточение в весенне-летний период)

График производственного контроля в ужесточенном режиме на случаи возникновения внештатных и аварийных ситуаций, явлений природного характера, которые могут привести к ухудшению качества питьевой воды по микробиологическим и химическим показателям и условий водоснабжения населения на 2018-2022гг. Испытательная лаборатория ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод». Отрадненский участок.

Производственный контроль проводит аккредитованная 28.01.2015г.  Испытательная лаборатория ГУП КК СВВУК «КГВ» (аттестат аккредитации № RARU.512594) в ежедневном режиме, круглосуточно, согласно «Графика производственного контроля».

Испытательная лаборатория ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод»  выполняет исследования, в соответствии с областью аккредитации:

-Отбор проб на физико-химические и бактериологические показатели, в соответствии с  ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах» и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

-Контроль качества воды питьевой (перед поступлением в сеть и в сети), на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- Контроль качества природной воды, на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 и ГОСТ 2761-84 .

Штат Испытательной лаборатории укомплектован персоналом, достаточным по составу, образованию, квалификации, опыту работы необходимыми для проведения аналитических работ.

Испытательная лаборатория:

- обеспечивает и поддерживает высокий уровень качества проводимых аналитических работ, их достоверность, объективность, требуемую точность, правильность и прецизионность методов и результатов анализов;

- систематически проводит внутренние проверки качества проводимых работ;

- регулярно участвует в межлабораторных сличительных испытаниях;

- поддерживает в надлежащем состоянии испытательное оборудование и средства измерений, обеспечивает их своевременную поверку и аттестацию.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» (Таблица 6) контроль качества поверхностных источников водоснабжения по микробиологическим и паразитологическим показателям производится не реже 1 раза в месяц. Но в связи с тем, что качество воды источника водоснабжения р. Уруп не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» Испытательной лабораторией ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» принято решение при необходимости производить усиленный контроль качества по микробиологическим показателям в течение всего календарного года, увеличив кратность проведения исследований до 2 раз в месяц (и чаще при необходимости),

а по физико-химическим показателям лаборатория работает в усиленном режиме в паводковый период, согласно «Графика производственного контроля за качеством водоподготовки и безопасностью питьевой воды» (ужесточение в весенне-летний период).

Контроль  качества питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть производится круглосуточно. А в течение месяца контролируются по сети 10+2 точки, согласно графика отбора проб, а также точки распределительной сети после проведения ремонтных и иных технических работ.

Для проведения вирусологических исследований  в Армавирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» согласно договора № 4437 от 04 декабря 2018г. отправляются 3  пробы ежеквартально:

- Поверхностный источник водоснабжения, р. Уруп, водозабор,  станица Отрадная - 1проба;

Питьевая вода перед подачей в водопроводную распределительную сеть:

-  кран в н/ст. на территории ОСВ ст. Отрадная – 1 проба;

-  резервуар - хутор Садовый   Отрадненского района – 1 проба

О каждом результате лабораторного исследования проб питьевой воды, не соответствующем гигиеническим нормативам, выявленном в ходе осуществления производственного контроля незамедлительно сообщается в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.